## Slide 1: Anwendungswerkstatt -„Strukturwandel‟-
Shutong Li
Yuhan Hu
Stephan Wegewitz
Evaluna Angelini
Aachen, 06/11/2018

## Slide 2: Einführung
2
Konzepterstellung
Prozess
Regelung
Gemessene Größe

## Slide 3: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
3

## Slide 4: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Heizfall
Infrarotplatte/Matte
Sitzheizung
Kühlfall
Personaliserte Luftdüse/Ventilator
4

## Slide 5: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Heizfall
Infrarotplatte/Matte
Sitzheizung
5

## Slide 6: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Heizfall
Infrarotplatte/Matte
Sitzheizung
6

## Slide 7: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Heizfall
Infrarotplatte/Matte
Sitzheizung
7

## Slide 8: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Heizfall
Infrarotplatte/Matte
Sitzheizung
8

## Slide 9: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Kühlfall
Personaliserte Luftdüse/Ventilator
9

## Slide 10: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Kühlfall
Personalisierte Luftdüse/Ventilator
10

## Slide 11: Konzept für klimatisierten Arbeitsbereich
Kühlfall
Personalisierte Luftdüse/Ventilator
11

## Slide 12: Prozess: Heiz- und Kühlfall
12
Thermale Anpassung an den Raum
Experiment (1. Phase)
Pause
Experiment (2. Phase)
Ende

## Slide 13: Regelung
13
Soll durch Nutzer direkt erfolgen
Mithilfe eines Thermostats soll Heizflächen geregelt werden
Der Volumenstrom der Luftdüse soll über Drehregler eingestellt werden

## Slide 14: Gemessene Größe
14
PMV/PPD
Raumparameter (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit)
Nutzerverhalten (Nutzungsdauer, Kleidung, Verhalten)
Nutzer (BMI, Geschlecht, Alter, Hauttemperatur)
Leistung der Geräte

## Slide 16: Schematische Darstellung
16
Personalized Conditioning System
Nutzer
Gewünschte Temperatur [C°]
Raumluft
Gefühlte Temperatur/ Temperatur am Arbeitsplatz
Luftfeuchte
Raumtemperatur
Luftgeschwindigkeit
PMV
Behaglichkeit gewünscht und gefühlt