## Slide 1: Anwendungswerkstatt - „Strukturwandel‟
Angelini Evaluna - 389565
Hu Yuhan - 389240
Li Shutong - 389493
Wegewitz Stephan - 316021
Aachen, 15/01/2019

## Slide 2: Gliederung
2
Einführung – Stand der Technik
Konzept
Regelung Hauttemperatur
Verwendete Geräte und Programmierung
Parametrierung
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Einführung – Stand der Technik
Ziel:
Energieeffizienz im Gebäude
  HKL (Heiz-, Kühlung- und Lüftungssysteme) größte Verbraucher
  personalisierte Konditionierungssysteme (PCS), um HKL effizienter zu machen und thermische Komfort am Arbeitsplatz zu verbessern
3

## Slide 4: Konzept
4
Infrarotplatte  Heizfall
Ventilator  Kühlfall
Zusammengesetzte System
Abbildung 1 Skizze des verwendeten persönlichen Klimaregulierungssystems (Arens und Zhang, 2006)

## Slide 5: Regelung
5

## Slide 6: Regelung - 1. Entwurf
6
Fallunterscheidung zwischen Innentemperatur und Außentemperatur:
TAUS<TRAUM
TAUS>TRAUM
Infrarotplatte und Ventilator nicht gleichzeitig angeschaltet

## Slide 7: Regelung - 2. Entwurf
7
Fallunterscheidung direkt am Regler:
ΔT=TSOLL-THAUT>0
 Widerstand
ΔT=TSOLL-THAUT<0
Ventilator
ΔT=TSOLL-THAUT=0
 ….

## Slide 8: Hauttemperatur
8

## Slide 9: Verwendete Geräte und Programmierung
9
Arduino – Board UNO R3
Kontaktsensor (OneWire DS18B20)
Ventilator CPU Kühler
12R Widerstand
Busleiste

## Slide 10: Verwendete Geräte und Programmierung
10
Realer Versuchsaufbau
Schematische Darstellung

## Slide 11: Parametrierung - Ventilator
11
=50
=40
=0,5
Die Temperatur wird schnell von 26℃ bis 40℃ geregelt.
Die Störung der Umgebung wird allerdings schnell ausglichen.

## Slide 12: Parametrierung - Heizwiderstand
12
=5
=0,3
Die Temperatur wird von 29℃ auf 40℃ geregelt.
Am Anfang stellt sich eine Überschwing ein.

## Slide 13: Fazit und Ausblick
13
FAZIT

## Slide 14: Fazit und Ausblick
14
Blutdruckmessung  alternativer Regelgröße
Zusammenhang zwischen Blutdruck und Wetter:
Kalten Jahreszeit  höher
Warmen Jahreszeit  niedriger
Hauttemperatur + Blutdruck  genauerer Regler

## Slide 15: Fazit und Ausblick
15
INFRAROTPLATTE

## Slide 16: Fazit und Ausblick
16
GRÖßERE AUFBAU

## Slide 18: Verwendete Geräte und Programmierung
18

## Slide 19: Verwendete Geräte und Programmierung
19

## Slide 20: Verwendete Geräte und Programmierung
20
Benutzte Bibliotheken:
OneWire
DallasTemperature
PID_v1